給 水 装 置 工 事 申 請 書 の 作 成 点 検 表

| 給水装置設置場所 | 周防大島町大字 |  |
| --- | --- | --- |
| 申込者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 指定給水装置 工事事業者名 |  |  |
| 給水装置工事主任技術者名 |  |  |

提出書類チェック項目表

| 項 目 | 内容 | 確 認 |
| --- | --- | --- |
| 位置図 | ・ 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 工事箇所が明記されていること。 | □ 確 認 |
| 平面図 | ・ 方位が記入されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。 | □ 確 認 |
|  | ・ 隣接地の境界が記入されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 分岐部が記入されていること。（分岐は原則２０mm以上とする。） | □ 確 認 |
|  | ・ 第１止水栓が記入されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 水道メーターのオフセットが記入されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 隠ぺいされた配管部分が明記されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 各部の材料、口径が記入されていること。 | □ 確 認 |
| 公図 | ・ 位置関係が把握できるよう配管の位置が表示されていること。 | □ 確 認 |
|  | ・ 利害関係者の位置が表示されていること。 | □ 確 認 |
| 構造材質の確認 | ・ 使用材料リストについては、原則量水器までとします。 - 給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されていること。 - 構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。 | □ 確 認 |
| 誓約書・土地家屋使用承諾書 | ・ 給水管が施主、敷地の地主以外の第３者の土地に埋設されているかの確認がなされていること。 | □ 確 認 |
| 給水管所有者分岐同意書 | ・ 個人所有の給水装置から分岐することの同意者への確認がなされていること。 | □ 確 認 |
| 委任状 | ・ 申込者に、申込所有の給水装置のうち、図面記載の公道部分の維持管理を町に委任することの説明、理解がなされていること。 | □ 確 認 |